Муниципальное предприятие

«Горпроект г. Ленинска-Кузнецкого»

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Проект планировки квартала «Днепровский»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр: 907 – 15 - ПМ
Ленинск-Кузнецкий * 2015
Муниципальное предприятие

«Горпроект г. Ленинска-Кузнецкого»

г. Ленинск-Кузнецкий. 

Проект планировки квартала «Днепровский»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр: 907 – 15 - ПМ
Том I
Директор МП «Горпроект г. Ленинска-Кузнецкого»                Митт С. И.

Главный инженер проекта                                                           Нарута М. П.

Ленинск-Кузнецкий * 2015                                                                                                                                                                                                                                                            
                         Содержание «ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  ЗАПИСКИ.
1. Исходные данные………………………………………………………...1

2. Инженерно-геологические и климатические условия площадки строительства.............................................................................................5
3. Характеристика земельного участка …………………………………....7
4. Санитарно-защитные зоны……………………………………………….7
5. Планировочная организация земельного участка.................................7
6. Основные технико-экономические показатели………………………..13 
7. Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания…………13
8. Вертикальная планировка……………………………………………….13
9. Благоустройство и озеленение…………………………………………..14

10. Организация движения автотранспорта………………………………..14

11. Инженерное обеспечение

11.1 Электроснабжение…………………………………………………..15
11.2 Водоснабжение и канализация……………………………………..16
11.3 Теплоснабжение………….………………………………………….16
12. Противопожарные мероприятия…………………………………………17
13. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения………………………………………..18
1. Исходные данные.
1.1 Основополагающие материалы для проектирования
Основанием для проектирования квартала «Днепровский» является:
- Градостроительное обоснование возможности размещения на земельном участке квартала «Днепровский» утвержденное постановлением Администрации от 23.09.2010г. № 1238;
- Муниципальный контракт № 0139300018014000115-0066498-01 на выполнение проектных работ между КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа и МП «Горпроект г. Ленинска-Кузнецкого».
1.2 Исходно-разрешительные документы и иные материалы

-  Задание на проектирование – приложение №1 к муниципальному контракту № 0139300018014000115-0066498-01
- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. Инженерно-геофизические работы (ООО «ГЕОТЕХНИКА», шифр 69-11, арх. №2213-г).

- Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям. (ООО «ГЕОТЕХНИКА», шифр 248-11, арх. №2503-г).

- Прочие материалы в виде писем, справок, выписок, согласований и т.д.
2.Инженерно-геологические и климатические условия площадки строительства.
Геологические условия
  Данные  инженерно-геологических  изысканий, выполненные ООО «ГЕОТЕХНИКА» в октябре 2011 года (технический отчёт по шифру 248-11, арх. №2503-г) на земельный участок №6, расположенный вблизи от земельного участка квартала «Днепровский». В геоморфологическом отношении земельный участок расположен в долине реки Мереть. Рельеф относительно ровный, спланированный. Абсолютные отметки поверхности земли составляют 269.25 – 269.73 м.

В геологическом строении территории принимают участие верхнепермские отложения осадочного комплекса, перекрытые с поверхности толщей рыхлых четвертичных отложений.
Геолого-литологический разрез площадки на исследованную глубину8,0 м представлен следующими разновидностями грунтов:

Слой 1 (t QIV): насыпной грунт, состоящий из почвы, суглинка с примесью бытового и строительного мусора (обломками кирпича, древесины, щебня, шлака, угля от 3–5%до 15-30%; грунт представляет собой планировочную насыпь, отсыпан сухим способом, залегает по всей площадке слоем мощностью 0,6-1,5 м.
Слой 2 (ad QIII-IV): суглинок бурого цвета, в подошве слоя серовато-бурого и серого цвета аллювиально-делювиальный, лёссовидный влажный, слабокарбонатизированный, ожелезнённый в виде точек и пятен; по физико-механическим свойствам выделено  2 инженерно- геологических элемента 2а, 2б, залегает под насыпным грунтом в виде пласта вскрытой мощностью 6,5-7,4 м.
На период изысканий (октябрь 2011 г.) уровень подземных вод зафиксирован на глубине 3,9–4,0 м от поверхности земли, что соответствует абсолютным отметкам 265,24 – 265,25.

Водовмещающими грунтами являются суглинки аллювиально-делювиальные лессовидные слоя 2 (элемент 2б) с коэффициентом фильтрации Кф = 0,02 м/сут. 

По инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям строительства территория представляет собой единый район и относится к II (средней сложности) категории по приложению Б СП 11-105-97.

По типу природных условий и техногенной нагрузки территория относится к потенциально подтопляемой.

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся по ГОСТ 25100-95 при условии полного водонасыщения к категории сильнопучинистых с относительной деформацией пучения более 0,07. 

Согласно СНиП II-7-81* площадка строительства входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых по картам ОСР-97 А,  В оценивается в 6 и 7 баллов, для средних грунтовых условий.
По согласованию с Заказчиком для оценки сейсмической активности используем карту ОСР-97 А. Расчётную интенсивность сейсмического воздействия для проектирования принимаем – 6 баллов.

 Климатические условия
Строительно-климатический район -                                    Iв

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки        -39оС

Температура воздуха наиболее холодных суток                  -42оС

Расчётная температура для отопления                                  -39оС

Продолжительность отопительного сезона                          -231 сут.

Расчётная снеговая нагрузка                                                  240 кг/м2
Нормативная ветровая нагрузка (III район)                          38 кг/м2

Господствующее направление ветров                                  - южное
Нормативная глубина промерзания грунта                           1,86 м

В соответствии с данными Технического отчёта по инженерно-геологическим изысканиям  в качестве грунта основания принимается суглинки элемента 2а суглинок лёгкий и тяжёлый, пылеватый, полутвёрдой и тугопластичной консистенции, низкопористый и высокопористый, непросадочный, с коэффициентом водонасыщения 0,75 – 0,90. Отметки верхнего горизонта слоя колеблются от 266.80до 267.85 м. Конструкция фундамента принимается как система перекрёстных ленточных монолитных железобетонных фундаментов по бетонной подготовке на упругом основании.

В проекте предусмотрены мероприятия инженерной защиты строительных конструкций:

- от подтопления подземными грунтовыми водами (отм. пола техподполья на 0,5 м выше максимально прогнозируемого уровня грунтовых вод);

- от касательных сил трения морозного пучения грунтов (обмазка наружной поверхности кладки фундаментными блоками подземного этажа горячим битумом);

- от агрессивного воздействия грунтов (для подземных конструкций применяется антикоррозионная защита);

- от неравномерных деформаций основания (применена система перекрёстных ленточных монолитных железобетонных фундаментов с опиранием на искусственное скально-щебёночное основание). 

3.Характеристика земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: Ленинск-Кузнецкий городской округ, в зоне малоэтажной смешанной жилой застройке 2-4 этажа, площадью 3,5618 га отведён согласно кадастровому плану территории.
Проектируемый квартал «Днепровский» расположен в северо-восточном планировочном районе г. Ленинска-Кузнецкого. 
Рельеф проектируемого земельного участка спокойный. Абсолютные отметки колеблются от 258.10 до 262.00. Рельеф имеет выраженный уклон в северо-восточном направлении в сторону реки Мереть. Участок имеет вытянутую неправильную форму. Расположен на свободной от застройки территории. В геоморфологическом отношении земельный участок приурочен пойме реки Мереть и располагается на ее левом берегу.
Данная территория находится за пределами зон охраны памятников истории и культуры.
4.Санитарно-защитные зоны. 
Основными зонами особых условий использования на территории застройки являются:

-водоохранная зона от реки Мереть  200 м в северо-восточной части рассматриваемой территории;
-береговая полоса 20 м реки Мереть в северо-восточной части рассматриваемой территории;

-охранная зона 20 м для коридора инженерных сетей на перспективу;

-проектируемые красные линии проездов.

5.Планировочная организация земельного участка.

Земельный участок под застройку квартала «Днепровский» ограничен существующими жилыми улицами: ул. Демьяновская, ул. Юргинская, ул. Днепровская, ул. Абрамцева и пер. Днепровский.
Данный участок свободен от застройки. 

Планировочная организация проектируемой территории строится на рациональном размещении участков под строительство многоквартирных жилых домов в квартале «Днепровский» с площадками для благоустройства к каждому дому. Застройку квартала «Днепровский» следует осуществлять точечно в связи с перспективным планом развития города.

Данная территория разбита на 16 участков:
1) Земельный участок общей площадью 1763 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 1а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
2) Земельный участок общей площадью 1965 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, 2а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
3) Земельный участок общей площадью 2272 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 2а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
4) Земельный участок общей площадью 3697 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Днепровский, 1а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×54,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 4 квартир.  Всего в жилом доме 15 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартир. 
Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

     15×(1+1) + 18×(2+1) + 3×(3+1)  = 96 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
5) Земельный участок общей площадью 3470 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 4а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×54,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 4 квартир.  Всего в жилом доме 15 однокомнатных, 18 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартир. 
Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

     15×(1+1) + 18×(2+1) + 3×(3+1)  = 96 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
6) Земельный участок общей площадью 3540 кв. м. для размещения спортивной площадки в районе ул. Днепровская по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Днепровский, 3а.
7) Земельный участок общей площадью 75 кв. м. для строительства ТП №2 по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 1б.
8) Земельный участок общей площадью 1727 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 3а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
9) Земельный участок общей площадью 1880 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, 4а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат. 
10) Земельный участок общей площадью 2132 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 5а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.; 

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат.
11) Земельный участок общей площадью 2361 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, 6а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат.
12) Земельный участок общей площадью 128 кв. м. для строительства ТП №1 по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Днепровская, 5б.
13) Земельный участок общей площадью 3156 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, 8а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат.
14) Земельный участок общей площадью 2687 кв. м. для строительства многоквартирного жилого дома по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий городской округ, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Демьяновская, 10а.  Жилой дом является индивидуальным трёхэтажным, двухсекционным. Жилой дом прямоугольный в плане с размерами в осях 12,6×36,0 м. В жилом доме на каждой площадке (этаже) жилого дома предусмотрено размещение 5 квартир: 3 - однокомнатные и 2 – двухкомнатные квартиры.  Всего в жилом доме 18 однокомнатных, 12 двухкомнатных квартир. 

Расчёт выполнен согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Население жилого дома составит:

18×(1+1) + 12×(2+1)  = 72 чел.;

где N – количество жителей; ni – количество квартир с одинаковым числом жилых комнат;  ki – количество комнат.
15) Земельный участок общей площадью 2375 кв.м. является участком общего пользования и предназначен для транспортной развязки квартала «Днепровский».
16) Земельный участок общей площадью 2390 кв.м. предусмотрен под коридор инженерных сетей на перспективу.                                                 

Озеленение территории застройки предполагается осуществить на свободной территории путем устройства газонов, посадкой деревьев и кустарников.
6.Основные технико-экономические показатели.

	№№

пп
	Наименование показателей


	Единица измерения


	Величина показателя



	1
	2
	3
	4

	1
	Площадь проектируемой территории
	га
	3,5618

	2
	Площадь застройки
	м2
	5443,2

	3
	Общая площадь квартир
	м2
	12224

	4
	Численность населения
	чел.
	840

	5
	Плотность населения
	чел/га
	236

	6
	Плотность жилого фонда
	м2/га
	3432

	8
	Средняя жилищная обеспеченность
	Кв.м/чел
	42

	9
	Площадь твердых покрытий в том числе:  проездов
            тротуаров

            площадок
	м2
м2
м2
	8280

2890

4730

	10
	Площадь озеленения
	м2
	12800


7.Потребность в учреждениях и предприятиях обслуживания.
Обеспеченность жителей жилых домов квартала «Днепровский», необходимыми дошкольными, школьными учреждениями, а также объектами соцкультбыта достигается за счёт объектов указанного назначения, находящихся в северной части г. Ленинска-Кузнецкого.
8.Вертикальная планировка.

Вертикальная планировка территории проектируемого квартала «Днепровский» предусматривает организацию рельефа местности, обеспечивающую поверхностный водоотвод и нормальные условия движения транспорта и пешеходов.
Рельеф участка сложившийся, с понижением в северо-восточном направлении в сторону реки Мереть. Абсолютные отметки колеблются от 258.10 до 262.00. 
Планировку территории выполнить в соответствии с чертежами организации рельефа вертикальной планировкой.

Участок свободен от застройки. План организации рельефа выполнен методом проектных отметок в увязке с существующими отметками, с учетом максимального сохранения существующего рельефа.

Водоотвод с территории застройки обеспечивается рациональной горизонтальной и вертикальной планировкой поверхности, благодаря которой все поверхностные воды направляются на рельеф, далее в ливневую канализацию.

9.Благоустройство и озеленение.

На территории участков проектируемых домов предусматривается комплекс мероприятий по благоустройству (проезды, тротуары, дворовые площадки, малые архитектурные формы, озеленение) согласно СНиП 2.07.01-89*

Проезжая часть имеет асфальтобетонное покрытие с бордюрным камнем по краям.

Тротуары, ковровая и для сушки белья площадки имеют также асфальтобетонное покрытие, а площадка для отдыха взрослых и занятий физкультурой,  детская площадка имеют песчаное покрытие.

Газоны засеваются смесью злаковых трав. Территория озеленяется посадкой групп, состоящих из кустов и деревьев.
10.Организация движения автотранспорта.
Транспортное обслуживание и основные пешеходные направления проектируемой территории выполнены с учетом сложившейся автомобильно-дорожной сети города. 
Земельный участок под застройку квартала «Днепровский» ограничен существующими проездами: 

- с севера от проектируемого земельного участка на расстоянии 8 м проезжая часть ул. Абрамцева;

- с юга от проектируемого земельного участка на расстоянии 70м проезжая часть ул. Юргинская;

- с запада от проектируемого земельного участка проезжая часть ул. Демьяновская и ул. Днепровская;
- с востока от проектируемого земельного участка на расстоянии 2 м проезжая часть пер. Днепровский.

К каждому дому на участке организован проезд - 5,5 м в ширину.

В проекте застройки квартала «Днепровский» предусмотрены подъезды к объектам инженерного обеспечения – ТП, пожарным гидрантам. 
На проектируемой территории запроектирована автостоянка на 152 машино-места и три площадки для мусоросборника. 
11.Инженерное обеспечение.
11.1 Электроснабжение


Проект электроснабжения жилых домов в квартале Днепровский разработан в соответствии с     ПУЭ.

 
Жилые дома являются потребителями 2 категории по надёжности электроснабжения.


Проект предусматривает электроснабжение участка от 2-х трансформаторных подстанций. 

От ТП-1 проектируются две линии 0,4 кВ, от ТП-2 – три линии 0,4 кВ. 


Проектируемые ЛЭП-0,4 кВ выполнить двухцепными на железобетонных стойках типа СВ110-3,5, которые принять по типовой серии 3.407.1-136 «Опоры на базе стоек СВ95-2 и СВ11-3,5». Применить самонесущий изолированный провод СИП 2А. Выходы из ТП выполнить кабелями марки АВБбШв сечением 4х150 мм2  и 4х95 мм2. Магистральные сети выполнить проводом СИП 2А сечением 3х120+1х70 мм2 и 3х70+1х54,6 мм2. Ввода в жилые дома выполнить проводом СИП 2А сечением 3х25+1х54,6 и 3х50+1х54,6.


Согласно требованиям гл. 2.4. ПУЭ в начале и в конце каждой магистрали на проводах установить зажимы для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления РС481. Зажимы РС481 установить на токопроводящих и нулевой жилах на весь срок службы. На каждой первой опоре от ТП выполнить повторное заземление нулевого рабочего проводника и установить ограничители перенапряжения ОПН-0,38 для защиты ВЛИ от грозовых перенапряжений.

Кабели проложить на глубине 0,7 м от поверхности земли на песчаной подушке. На всём протяжении защитить полиэтиленовой трубой. По опорам кабели защитить стальной трубой на высоту 2 м от земли и 0,3 м в земле.


Рабочее напряжение 380/220 В. 


Для подключения нагрузки в домах предусмотреть вводно-распределительные устройства на два ввода.  Расстояние от СИП до поверхности земли на ответвлениях к вводам домов должно быть не менее 5 м (ПУЭ п.2.4.55.). Переходы провода через стены выполнить в отрезках стальных труб, в которых заделать зазор между проводом и трубой легко удаляемой массой из несгораемого материала, согласно ПУЭ п.2.1.58.


Проект электроснабжения жилых домов в квартале Днепровский предусматривает: установку одностоечных опор – 4 шт.; опор с подкосами – 14 шт.; монтаж провода сечением 3х120+1х70 – 276 м; 3х70+1х54,6 – 150 м; 3х50+1х54, - 240 м; 3х25+1х54,6 – 726 м; прокладку кабеля сечением 4х150 -50 м; 4х95 – 356 м.


Проектом принята система TN-C-S, так как функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике до ВРУ здания, начиная от ТП (ПУЭ п.1.7.3.).


Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ.


При производстве земляных работ обеспечить сохранность подземных коммуникаций.
 11.2 Водоснабжение и канализация.
  Водоснабжение квартала Днепровского предусматривается от существующего водопровода с проектируемым кольцеванием водопроводной сети ∅100мм, с установкой водопроводных колодцев с пожарными гидрантами. Водопроводная сеть запроектирована из питьевых труб НПВХ SDR 13.6 по ГОСТ 51613-2000*. Водопроводные колодцы запроектированы из сборных железобетонных конструкций. Протяженность водопроводной сети составляет 712 м, колодцев на сети 9 шт.

    Отвод сточных осуществляется самотеком по направлению к контрольному канализационному колодцу на сети К-16, а затем в коллектор городской канализации. Канализационную сеть прокладывают параллельно зданиям, объединяя все выпуски внутренних канализационных сетей зданий. Канализационная сеть запроектирована из технических труб НПВХ - 100 SDR-13,6 ∅160,200,250мм по ГОСТ 51613-2000*.   Колодцы на сети принимаются по серии 902-09-22.84.
11.3 Теплоснабжение.

Проект теплоснабжения жилых домов квартала «Днепровский» в г.Ленинске-Кузнецком разработан на основании задания заказчика.

     Технические решения, принятые в данном проекте соответствуют требованиям санитарно-технических норм и правил: СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

     Система теплоснабжения двухтрубная.

     Система горячего водоснабжения – открытый водоразбор.

     Теплоноситель – вода с параметрами Тг - 95оС, Тоб – 70оС.
     Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления составляет -39оС.

     Потребителями теплоты являются жилые дома, по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории.

     Проектируемые тепловые сети подключить к внеплощадочным сетям в тепловой камере УТ1.

     Прокладка тепловых сетей запроектирована подземная в непроходных каналах лоткового типа. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов решается за счет компенсаторов и углов поворотов трассы и рассчитана на перепад температур 134оС. Углы поворотов трассы выполнить не менее 90о.

     В верхних точках теплотрассы установить арматуру для выпуска воздуха, в нижних точках установить арматуру для спуска воды. Слив воды предусмотрен в спускные приямки, расположенные в тепловых камерах.

     Уклон проектируемых трубопроводов выполнить в соответствии с профилем, но не менее 0.003.

     Монтаж трубопроводов вести в соответствии со СНиП 3.05.03-85.

     Гидравлическое испытание тепловых сетей произвести под давлением 1,25Р, но не менее 1,6 МПа.

     Для тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91.

     Трубы перед изоляцией покрыть антикоррозионным покрытием – изолом в два слоя по холодной изольной мастике марки МРБ-Х-Т15 (ГОСТ10296-79).

Тепловая изоляция трубопроводов – маты минераловатные прошивные М-100, ГОСТ 21880-94, толщина изоляции 60 мм. Покровный слой – стеклопластик рулонный РСТ, б=0,5 мм, ТУ 6-11-145-80.

     Ориентировочная протяженность теплотрассы составляет:

Диаметр 133х4,5 - 100 метров,

Диаметр 108х4 - 145 метров,

Диаметр 89х3,5  - 147 метров,

Диаметр 76х3,5 - 96 метров,

Диаметр 57х3,5 - 94 метра.

     Ориентировочное количество тепловых камер – 10 штук (УТ1 – УТ10). 
12.Противопожарные мероприятия.

Проект застройки территории разработан с учетом рационального размещения объектов в соответствии с противопожарными требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», « 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
Противопожарные расстояния между зданиями запроектированы с учетом требований проезда пожарных машин.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин ко всем домам. 


Проектом предусматриваются устройства пожарных гидрантов, расположенных вдоль проезжей части на расстоянии 150-200 м. 

13.Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.
Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения вести в соответствии СНиП 35-01-2001 г.
В проекте предусмотренны условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по территории.
Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%. При устройстве съездов с тротуара и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения – в пределах 1-2%. Высота бордюра по краям пешеходных путей не менее 0,05 м.

Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не превышает 0,04 м.

 Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупноструктурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. 
Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширина проступей принята не менее 0,4м, высоту подъемов ступеней – не более 0,12м. 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности для маломобильных групп населения:

- достаточная ширина входной двери – 1400 мм;

- ступени крыльца имеют высоту 120 мм при ширине проступей 400 мм;

- крыльца оборудованы пандусами, аппарелями;

- входные тамбуры имеют глубину 1,42 м;

- площадки при входе и пандус имеют антискользщее покрытие из бетонных рифленых плиток, сверху площадок – козырьки.

PAGE  
18

