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	АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	

	от
	29.10.2021
	№
	1882
	

	
	

	г. Ленинск-Кузнецкий
	

	
	

	Об утверждении сводного плана ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год
	

	
	


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый сводный план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы   Ленинск-Кузнецкого городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству О.А.Михайлову.   

	Глава Ленинск-Кузнецкого 

        городского округа
	К.А.Тихонов


	                  УТВЕРЖДЕН
	

	 постановлением администрации

Ленинск-Кузнецкого    городского

	округа от
	29.10.2021
	№
	1882


СВОДНЫЙ  ПЛАН
 ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2022 год 
	№ 
п/п
	Наименование 
источника тепловой энергии 
(тепловой сети)
	Наименование 
оборудования, 
требующего ремонта
	Вид 
ремонта
	Срок 
проведения ремонта
	Перечень объектов потребителей 
тепловой энергии с указанием места нахождения указанных объектов, 
теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено 
вследствие проведения ремонта


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Котельная Энергетик 

	Котлы К-50-40/14,    
насосное оборудование, топливоподача,               тепловые сети
	Капитальный ремонт
	с 02.08.2022 

по 12.08.2022
	Ограничение или прекращение подачи горячей воды вследствие проведения ремонта в рамках согласованного графика работы котельных в межотопительный период, согласно подпункту 3.1.11  СанПиН 2.1.4.2496-09 не более 14 суток

	2
	Котельная КСК 

	Котлы К-50-40/14, 
теплообменное оборудование, оборудование ХВО,          тепловые сети
	Капитальный ремонт
	с 02.08.2022 

по 12.08.2022
	Ограничение или прекращение подачи горячей воды вследствие проведения ремонта в рамках согласованного графика работы котельных в межотопительный период, согласно подпункту 3.1.11  СанПиН 2.1.4.2496-09 не более 14 суток

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Котельная 

Привокзальная 

	Котлы КВТС-20,            насосное оборудование, 

золоудаление, 

тепловые сети


	Капитальный ремонт
	с 09.08.2022 

по 19.08.2022
	Ограничение или прекращение подачи горячей воды вследствие проведения ремонта в рамках согласованного графика работы котельных в межотопительный период, согласно подпункту 3.1.11  СанПиН 2.1.4.2496-09 не более 14 суток

	4
	Котельная
ш. им. 7 Ноября                   

	Котлы КВТС-20,                насосное оборудование, 

золоудаление, 

тепловые сети


	Капитальный ремонт
	с 15.05.2022  по 15.09.2022
	Ограничение или прекращение подачи горячей воды вследствие проведения ремонта в рамках согласованного графика работы котельных в межотопительный период, согласно подпункту 3.1.11  СанПиН 2.1.4.2496-09 не более 14 суток

	5
	Котельная 

Центральная 

	Золоудаление,                  тепловые сети
	Капитальный ремонт
	с 02.08.2022 

по 12.08.2022
	Ограничение или прекращение подачи горячей воды вследствие проведения ремонта в рамках согласованного графика работы котельных в межотопительный период, согласно подпункту 3.1.11  СанПиН 2.1.4.2496-09 не более 14 суток


                 Заместитель главы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 по жилищно-коммунальному хозяйству
                                                                                                                                           О.А.Михайлова  

